Опросный лист

по подбору блока дозирования реагентов (БДР)

|  | Дата | “ |  | ” |  | 201_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | Наименование Вашей организации |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Месторасположение |  |
| 3 | Телефон, факс |  |
| 4 | Электронный адрес |  |
| 5 | Должность опрашиваемого лица |  |
| 6 | Фамилия, имя, отчество |  |

Технические требования

- Рабочая среда

| 1 | Наименование дозируемой среды |  |
| --- | --- | --- |
| 2 | Химический состав |  |
| 3 | Температура |  |
| 4 | Вязкость |  |
| 5 | Плотность |  |
| 6 | Наличие твердых включений |  |

- К механической части БДР

| 1 | Варианты исполнения: БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении и аппаратурного блока в общепромышленном исполнении, смонтированных на одной раме. БДР устанавливается за пределами взрывоопасной зоны В1-г. Только для реагентов с легкими горючими газами и ЛВЖ. БДР, состоящий из отдельно стоящих технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении, устанавливается во взрывоопасной зоне В1-г и аппаратурного блока в общепромышленном исполнении, который устанавливается за приделами взрывоопасной зоны. БДР, состоящий из технологического блока – оборудование во взрывозащищенном исполнении, силовые и контрольные цепи выведены на клеммные коробки. БДР предназначен для установки во взрывоопасной зоне В1-г. Шкафы управления, шкафы силовые, вторичные приборы размещаются в обогреваемом помещении заказчика за пределами взрывоопасной зоны. БДР, со шкафом управления и силовым оборудованием во взрывозащищенном исполнении размещаются в одном помещении, предназначен для установки во взрывоопасной зоне В1-г. БДР, состоящий из двух отдельных блоков-отсеков, установленных на одной раме, разделенных газонепроницаемой перегородкой. Блок-отсек технологический и блок-отсек аппаратурный с электроприборами во взрывозащищенном исполнении. |
| --- | --- |
|  | Условия эксплуатации |  |
|  | Температура окружающей среды (мин. – макс.) |  |
|  | Категория взрывоопасной смеси |  |
|  | Группа взрывоопасной смеси |  |
| 2 | Тип насоса для закачки химреагента из внешней емкости, закачки химреагента в расходный бак Тип, кол-во: _________________________________________________________________________ |
| 3 | Перемешивание реагента в расходной ёмкости: - при помощи насоса __________________________ - при помощи мешалки_________________________ |
| 4 | Наличие дозировочных насосов: 1. Рабочие характеристики дозировочного насоса 1.1 Требуемая подача для одного гидроблока (л/ч): Минимальная: Номинальная: Максимальная: 1.2 Рабочее давление насоса: бар 1.3 Требуемая точность дозировки: ± % 1.4 Давление перед насосом (на входе): бар 2. Управление насосом (изменение производительности) 2.1 Ручное (управление оператором): 2.2 Внешнее дистанционное управление (4-20 mA): 3. Особенности проточной части 3.1 Мембранная проточная часть: 3.1.1 Двойная мембрана с манометром: 3.1.2 Двойная мембрана с датчиком пробоя: 3.2 Плунжерная проточная часть: 3.2.1 Плунжер с дополнительной системой промывки & смазки: 3.3 Количество гидравлических блоков: 4. Дополнительные пожелания / особенности: |
| 5 | Количество выходных линий дозирования, шт Давление в каждой линии нагнетания (в коллекторе, куда впрыскивается реагент): № 1 линия 2 линия 3 линия 4 линия 5 линия Рабочее давление, бар Расчетное давление, бар |
| 6 | Наличие внутренней расходной емкости: Количество, шт Объём, м³ | Электрообогрев (ТЭН / Кабель) |
| 7 | Материальное исполнение деталей, соприкасающихся с рабочей средой:__________________ |
| 8 | Требования по ЗИП: - предоставить ЗИП на 1 год эксплуатации ___________________________________________ - предоставить ЗИП на 2 года эксплуатации __________________________________________ - предоставить ЗИП на 3 года эксплуатации __________________________________________ |

- Требования к приборам КИПиА и АСУТП установкой БДР

| 9 | На основе микроконтроллерной системы управления, включающей в себя следующее оборудование: На основе программируемого контроллера Siemens_____________________ Другой (указать тип). ______________________________________________ |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | Дистанционное управление и вывод информации: - последовательный протокол Modbus – RTU (RS485/232)______________ - сухим контактом________________________________________________ |  |
| 11 | Контроль уровня в расходной емкости: - радарным уровнемером_________________________________ - магнитным уровнемером________________________________ - поплавковым уровнемером______________________________ - визуальным уровнемером_______________________________ |  |
| 12 | Контроль температуры в емкости (при наличии обогрева): - датчик температуры______________________________ - термометр_______________________________________ |  |
| 13 | Контроль расхода реагента на нагнетании: - расходомер___________________________ - реле потока___________________________ |  |
| 14 | Контроль давления на выходе: - визуальный манометр______________________________ - преобразователь давления__________________________ - другой (указать тип):_______________________________ |  |
| 15 | Регулирование температуры в технологическом блоке: (ДА/НЕТ) |  |
| 16 | Регулирование температуры в аппаратурном блоке: (ДА/НЕТ) |  |
| 17 | Контроль загазованности в блоке технологическом: - газосигнализатор оптический_______________________ - газосигнализатор термокаталитичекий_______________ - другой (указать тип):______________________________ |  |
| 18 | Контроль пожарной безопасности, тип:____________________________ |  |
| 19 | Необходимость наружного освещения (ДА/НЕТ) |  |
| 20 | Контроль доступа в помещение (ДА/НЕТ) |  |

- Дополнительные требования

| 21 | Требования к наружной отделке здания (указать наружный цвет): Корпоративный цвет нефтяной компании |  |
| --- | --- | --- |
|  | Стандарт изготовителя |  |
|  | использовать другой (какой именно) цвет |  |
| 22 | Габаритные размеры БДР (не более): ________х________х________ мм; Масса БДР (не более): _______ кг |
| 23 | Дополнительная информация |

Заполненный опросный лист просим направлять по факсу 8-(495)-380-32-50  либо по E-mail: info@flow-tech.ru

ООО «Флоу-Технолоджис»

# Text boxes

шт.