Опросный лист

по подбору установки дозирования химических реагентов на раме (УДР)

|  | Дата | “ |  | ” |  | 201_ г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Информация о заказчике |
| --- |
| Название организации: |  |
| Адрес: |  |
| Контактное лицо: |  |
| Тел: |  | Факс: |  | E-mail/Web: |  |
| Сфера деятельности организации: |  |
| 1. Тип и марка оборудования |
| 1.1 Дозировочная установка: |  |
| 1.2 Дозировочный насос: |  |
| 2. Параметры дозируемой среды |
| 2.1 Название жидкости: |  |
| 2.2 Химическая формула: |  |
| 2.3 Температура: |  | °С |  | 2.4 Концентрация: |  | % |
| 2.5 Вязкость: |  | сПз, сСт (обязательно укажите единицы измерения) |
| 2.6 Плотность: |  | кг/м3 |  | 2.7 Наличие твердых включений: |  |
| 2.8 Особенности дозируемой среды (выпадение осадка, кристаллизация и т.д.): |  |
| 3. Размещение установки дозирования химических реагентов |
| 3.1 В отапливаемом помещении: |  | 3.1 На открытом воздухе: |  |
|  | 3.1.2 С навесом: |  | 3.1.3 Без навеса: |  |
| 3.2 Температура окружающего воздуха: |  | °С |  |
| 3.3 Сейсмичность района установки: |  |  |
| 3.4 Размещение во взрывоопасной зоне: |  |  |
| 3.4.1 Зона размещения: |  | 3.4.2 Газ. группа: |  | 3.4.3 Темп. класс |  |
| 4. Технические характеристики дозировочного насоса |
| 4.1 Требуемая подача дозировочной головки насоса (л/ч): |
| Минимальная: |  | Номинальная: |  | Максимальная: |  |
| 4.2 Рабочее давление на нагнетании: |  | бар |  |
| 4.3 Давление на всасывании: |  | бар |  |
| 4.4 Кавитационный запас системы NPSHА |  | м |  |
| 4.5 Требуемая точность дозировки: |  | ± % |  |
| 4.6 Тип проточной части насоса: |  |
|  | 4.6.1 | С уплотненным плунжером: |  |
|  | 4.6.1 | Герметичная мембранная: |  |
|  | 4.6.1.1 | Двойная мембрана с манометром: |  |
|  | 4.6.1.2 | Двойная мембрана с датчиком пробоя: |  |
| 4.7 Количество дозировочных головок на насос: |  |
| 4.8 Наличие рубашки обогрева & охлаждения: |  |
| 4.9 Режим работы насосов: |  |
|  | 4.9.1 | Непрерывный: |  |  |
|  | 4.9.2 | Периодический: |  | Кол-во часов / год |  |
| 5. Требования по комплектации установки |
| 5.1 Количество насосов: |  | шт. |  |
| 5.2 Предусмотреть обвязку насосов в одну нагнетательную линию: |  |  |
| 5.3 Предусмотреть обвязку насосов в разные нагнетательные линии: |  |  |
| 5.4 Наличие расходной ёмкости: |  |  |
|  | 5.4.1 | Объем ёмкости: |  | м3 |
|  | 5.4.2 | Наличие мешалки: |  |  |
| 5.5 Требования по обвязке всасывающего трубопровода: |
|  | 5.5.1 | Наличие фильтра тонкой очистки: |  |  |
|  | 5.5.2 | Наличие калибровочной колбы: |  |  |
|  | 5.5.3 | Наличие манометра: |  |  |
| 5.6 Требования по обвязке напорного трубопровода: |
|  | 5.6.1 | Наличие гасителя пульсации: |  |  |
|  | 5.6.2 | Наличие предохранительного клапана: |  |  |
|  | 5.6.3 | Наличие обратного клапана: |  |  |
|  | 5.6.4 | Наличие манометра: |  |  |
| 6. Тип подсоединений |
| 6.1 Резьбовое подсоединение: |  |
| 6.2 Фланцевое подсоединение: |  |
|  | 6.2.1 | Стандарт фланцевого присоединения (DIN, ANSI, ГОСТ): |  |
|  | 6.2.2 | Тип уплотнительной поверхности фланцев: |  |
|  | 6.2.3 | Материал ответных фланцев: |  |
| 6.3 Быстроразъемное подсоединение (типа Swagelok): |  |
| 6.4 Другое: |  |
| 7. Требование по автоматизации |
| 7.1 Регулирование расхода насоса: |  |
|  | 7.1.1 | Ручное (управление оператором): |  |
|  | 7.1.2 | Автоматическое: |  |
|  | 7.1.2.1 | При помощи частотного преобразователя: |  |
|  | 7.1.2.2 | При помощи сервомотора (меняет длину хода): |  |
| 7.2 Контроль текущего расхода реагента: |  |
| 7.3 Контроль рабочего давления: |  |
| 7.4 Защита от «сухого хода»: |  |
| 7.5 Контроль уровня реагентов в емкости: |  |
| 7.6 Наличие распределительной коробки КИП: |  |
| 7.7 Наличие шкафа управления: |  |
|  | 7.7.1 | Шкаф установлен на раме дозировочной установки: |  |
|  | 7.7.2 | Шкаф установлен в операторной (выносной): |  |
| 8. Дополнительные пожелания / особенности: |
| Габаритные размеры установки не более: |
| 9. Количество: |  | шт. |

Заполненный опросный лист просим направлять по факсу 8-(495)-380-32-50  либо по E-mail: info@flow-tech.ru

ООО «Флоу-Технолоджис»