ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

для заказа центробежного насоса

| Информация о заказчике |  |
| --- | --- |
| Название организации:. Сфера деятельности:. Адрес:. Контактное лицо:. Тел:; Факс:; E-mail/Web:. |
| Рабочие условия | Корпус |
| Количество:; Рабочий:; Резервный:. мин.; норм.; макс.. Расход; м3/ч. Напор; м. NPSHa; м. Давление на приеме; МПа. Давление нагнетания; МПа. | Тип насоса по API 610:. □ – OH1 □ – OH2 □ – OH3 □ – OH4 □ – OH5 □ – OH6 □ – BB1 □ – BB2 □ – BB3 □ – BB4 □ – BB5 □ – VS1 □ – VS2 □ – VS3 □ – VS4 □ – VS5 □ – VS6 □ – VS7 □ – другое. Монтаж корпуса:; □ – консоль □ – по ср. линии (centerline) □ – на лапах (on foot) □ – вертикально □ – другое. Разъем корпуса:; □ – осевой □ – радиальный □ – другое. Тип корпуса:; □ – одинарная «улитка» □ – двойная «улитка» □ – диффузор □ – другое. Исполнение:; □ – горизонтальное □ – вертикальное □ – погружное. Установка рабочего колеса:; □ – консольная □ – между опорн. подшипниками. Рабочее колесо:; □ – закрытое □ – полуоткр. □ – открытое. |
| Жидкость |  |
| Тип или название жидкости:. мин.; норм.; макс.. Темп. перекачки; оС. Упругость паров; МПа. Плотность; кг/м3. Вязкость; м2/с. Содержание хлоридов; мг/кг. Содержание H2S; ppm. Коррозионные / эрозионные компоненты. Твердые частицы. Размер; мм. Концентрация; %. |  |
| Материалы | Уплотнение |
| Класс материалов по API 610. Корпус. Рабочее колесо. Кольца щелевых уплотнений корпуса. Рабочего колеса. Вал. Мин. расчетная темп. металлов; оС. | □ – сальниковое □ – одинарное торцевое □ – двойное торцевое □ – герметичный насос. План обвязки по API-610. Штуцеры на корпусе уплотнения:. □ – промывка □ – воздушник □ – квенч □ – дренаж □ – охлаждение □ – обогрев □ – барьер. Среда Барьерная среда Среда квенча Расход охл. жидк. (м3/ч). |
| Привод | Присоединения |
| Ном. мощность; кВт. Частота; об/мин. Фаза; Гц. Напряжение; В. Взрывозащита. Передача; □ – прямая □ – зубчатая □ – ременная. Муфта; □ – гибкая □ – зубчатая □ – дисковая □ – жесткая □ – сдвоенная (с проставкой). | Патрубок; Ду; Ру; Исполнение; Положение. Всасывание. Нагнетание. Дренаж. Обвязка. Назначение; Среда; Давл. МПа; Темп. оС; Расход м3/ч; План. Обогрев / охлаждение. Промывка. |
| Данные о месте установки | Требуемые КИП |
| Расположение:. □ – в помещении □ – вне помещения □ – под навесом □ – без навеса □ – с отоплением □ – без отопления. Категория и группа взрывоопасной смеси:. Данные по местоположению:. Высота над ур. моря; м. Баром. давление; кПа. мин.; макс.. Диапазон темп. окр. среды; оС. Относительная влажность; %. Особые условия:; □ – пыль □ – дым □ – другое:. | КИП; Тип сигнала. □ – датчик температуры подшипников насоса. □ – датчик температуры подшипников привода. □ – датчик температуры обмоток статора. □ – датчики виброконтроля. □ – другое. |
| Комплектность поставки |  |
| □ – насос □ – муфта □ – ограждение муфты □ – привод □ – рама □ – КИП (см. требуемые КИП) □ – торцевое уплотнение □ – обвязка торцевого уплотнения □ – ЗИП на ПНР и 2 года эксплуатации □ – ЗИП дополнительно: Наименование; □ – Торцевое уплотнение; □ – Подшипники насоса; □ – Подшипники привода; □ – Рабочее колесо; □ – Вал; □ – Другое. Кол-во (шт.). □ – Дополнительно: |
| Примечание: |  |